Laszlo Corporation

3 Mannington Ct

St. Peters, Missouri 63376

(636) 447-1312

(636) 614-2599 FAX

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Acetonitrile-HPLC 20075

Specification:

| Minimum assay(CH3CN) |  | 99.9% |
| --- | --- | --- |
| Acidity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Alkalinity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Water |  | max.0.03% |
| Non-volatile matter |  | 5mg/L |
| Submicron filtered |  |  |
| Optical Absorbance | 195nm | 50%(0.15AU) |
|  | 200nm | 75%(0.17AU) |
|  | 210nm | 80%(0.1AU) |
|  | 220nm | 90%(0.05AU) |
|  | 240nm | 98%(0.005AU) |
|  | 260nm | 99%(0.005AU) |

Package: in Isotanks or in drums.

Acetonitrile-HPLC 20085

Specification:

| Minimum assay(CH3CN) |  | 99.9% |
| --- | --- | --- |
| Acidity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Alkalinity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Water |  | max.0.01% |
| Non-volatile matter |  | 2 ppm |
| Submicron filtered |  |  |
| Optical Absorbance | 195nm | 70%(0.15AU) |
|  | 200nm | 85%(0.07AU) |
|  | 210nm | 90%(0.05AU) |
|  | 220nm | 96%(0.02AU) |
|  | 240nm | 99%(0.005AU) |
|  | 260nm | 99%(0.005AU) |

Acetonitrile-HPLC 20090

Specification:

| Minimum assay(CH3CN) |  | 99.9% |
| --- | --- | --- |
| Acidity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Alkalinity |  | max.0.0008 mEq/g |
| Water |  | max.0.01% |
| Non-volatile matter |  | 1 ppm |
| Submicron filtered |  |  |
| Optical Absorbance | 195nm | 80%(0.10AU) |
|  | 200nm | 90%(0.05AU) |
|  | 210nm | 94%(0.03AU) |
|  | 220nm | 96%(0.02AU) |
|  | 240nm | 99%(0.005AU) |
|  | 260nm | 99%(0.005AU) |